## Zubau_Rückbau Allgemein
Datenstand 29.04.2025
Erwarteter Zubau an konventioneller Kraftwerksleistung in MW 2025 bis 2028 (in Bau oder Probebetrieb)
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 - 2028
Erdgas | 662 | 1457 |  |  | 2119
Pumpspeicher |  | 130 | 78 |  | 208
Batteriespeicher | 100 | 100 |  |  | 200
sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 50 |  |  |  | 50
Insgesamt | 812 | 1687 | 78 |  | 2577
Erwartete ausscheidende konventionelle Kraftwerksleistung in MW 2025 bis 2028
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 - 2028
Kohleausstieg gem. KVBG(1) |  |  |  |  | 2802
davon gesetzlicher Reduktionspfad für Braunkohleanlagen |  |  |  | 2523 | 2523
davon aus 1. Ausschreibungsrunde |  |  |  |  | 0
davon aus der 7. Ausschreibungsrunde für Steinkohleanlagen und Braunkohle-Kleinanlagen |  | 279(2) |  |  | 279
Anzeigen zur endgültigen Stilllegung gem. § 13b EnWG | 35 |  | 34 |  | 69
voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Ausweisung der Systemrelevanz(3) oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus(4) | 196 | 1792 | 460 |  | 2448
weitere geplante Stilllegungen | 66 | 228 | 337 | 161 | 792
Insgesamt | 297 | 2299 | 831 | 2684 | 6111
(1) Es ist zu beachten, dass die Werte und Stilllegungsdaten Unsicherheiten unterliegen. U.a. bedeutet die Beendigung der Kohleverfeuerung in einer Anlage nicht zwingend, dass die Leistung der Anlage in vollem Umfang aus dem Markt geht, da die Anlagenbetreiber ihre Anlagen auf andere Energieträger umrüsten können oder dies teilweise schon getan haben. Desweiteren wäre auch eine Systemrelevanzausweisung möglich.
[2] bezuschlagte Gebotsmenge 279 MW, gesetzliche Reduzierung 778 MW (für HLB 7 wurde eine Systemrelevanz, bis HLB 8 in Betrieb geht, ausgewiesen).
[3] Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber hat die Möglichkeit vor Ablauf des genehmigten Zeitraums der Ausweisung der Systemrelevanz einen Antrag auf Verlängerung dieser zu stellen
[4] Die Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus kann sich verzögern, sodass die stillzulegende Anlage zuerst in die Netzreserve überführt wird

## Zu- und Rückbau Bund
Kraftwerksliste Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau 2025 bis 2028
Datenstand 29.04.2025
Erwarteter Zubau konventioneller Kraftwerksleistung bis 2028 (im Bau oder Probebetrieb , Netto-Leistung je Standort ≥ 10 MW)
MaStR-Nr. der Stromerzeugungseinheit (falls bereits vorhanden) | Anlagenbetreiber | Anlagenname | PLZ (Standort Anlage) | Ort (Standort Anlage) | Auswertung Energieträger | Leistung in MW | Voraussichtliche Aufnahme der kommerziellen Stromerzeugung*
SEE967279432140 | INEOS Manufacturing Deutschland GmbH | GT11800 | 50769 | Köln | sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 34.77 | 2025
SEE931406146903 | Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen | LBG-1/599 | 45896 | Gelsenkirchen | sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 15 | 2025
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | SKW Kühtai | AT-6183 | Kühtai | Pumpspeicher | 130 | 2026
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Rudolf-Fettweis-Werk "Unterstufe" | 76596 | Forbach | Pumpspeicher | 78 | 2027
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Altbach 3 | 73776 | Altbach | Erdgas | 663 | 2026
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | HLB 8 | 74076 | Heilbronn | Erdgas | 674 | 2026
SEE966349705634, SEE936388385937 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Gasturbinen Stuttgart-Münster_80 | 70376 | Stuttgart | Erdgas | 112 | 2025
| Hamburger Energiewerke GmbH | Dradenau | 21129 | Hamburg | Erdgas | 182 | 2025
SEE936770778460 | SWM Services GmbH | SWM HKW Sued GT11 | 81371 | München | Erdgas | 145.7 | 2025
SEE926128454535 | SWM Services GmbH | SWM HKW Sued DT12 | 81371 | München | Erdgas | 74 | 2025
SEE953451314137 | Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH & Co. KG | BHKW Modul 11 | 63457 | Hanau | Erdgas | 10.4 | 2025
SEE988994692473 | Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH & Co. KG | BHKW Modul 12 | 63457 | Hanau | Erdgas | 10.4 | 2025
SEE960000126950 | Gemeinschaftskraftwerk Hanau GmbH & Co. KG | BHKW Modul 13 | 63457 | Hanau | Erdgas | 10.4 | 2025
| Mainova AG | HKW West, Block 11 | 60327 | Frankfurt a.M. | Erdgas | 60 | 2026
| Mainova AG | HKW West, Block 12 | 60327 | Frankfurt a.M. | Erdgas | 60 | 2026
SEE978207781308 | RheinEnergie AG | GuD Merkenich | 50769 | Köln | Erdgas | 117.2 | 2025
SEE901401072729 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | BigBattery Oberlausitz | 2943 | Boxberg | Batteriespeicher | 100 | 2025
SEE921320372496 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Speicher Batterie100 | 71672 | Marbach | Batteriespeicher | 100 | 2026
*Angaben sind nicht verbindlich
|  |  | In Bau oder in Probebetrieb befindliche Anlagen 2025 - 2028 |  |  | 2576.87
Erwartete aus dem Markt ausscheidende Kraftwerksleistung 2025 bis 2028
MaStR-Nr. der Stromerzeugungseinheit | Anlagenbetreiber | Anlagenname | PLZ (Standort Anlage) | Ort (Standort Anlage) | Kategorie der erwarteten Stilllegung | Auswertung Energieträger | Leistung in MW
SEE987007884447 | RWE Power AG | Weisweiler | 52249 | Eschweiler-Weisweiler | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG | Braunkohle | 663
SEE991817093418 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Kraftwerk Jänschwalde Block A | 3185 | Teichland | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG | Braunkohle | 465
SEE938669585906 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Kraftwerk Jänschwalde Block B | 3185 | Teichland | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG | Braunkohle | 465
SEE989591633753 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Kraftwerk Jänschwalde Block C | 3185 | Teichland | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG | Braunkohle | 465
SEE923943268279 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Kraftwerk Jänschwalde Block D | 3185 | Teichland | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG | Braunkohle | 465
SEE987633796220 | enercity AG | GKH-1 | 30419 | Hannover | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Steinkohle | 136
SEE981220191160 | Koehler Oberkirch GmbH | HKW Oberkirch | 77704 | Oberkirch | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Steinkohle | 18.5
SEE934529216348, SEE902686859227, SEE945740636167 | Nordzucker AG Werk Uelzen | BHKW | 29525 | Uelzen | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Steinkohle | 37.331
SEE915426748132 | RheinEnergie AG | Block 6 Merkenich RheinEnergie | 50769 | Köln | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Braunkohle | 75.3
SEE985052591884 | BTB Blockheizkraftwerks-, Träger- und Betreibergesellschaft | HKW Schöneweide | 12439 | Berlin | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Steinkohle | 9.5
SEE945555680355 | J.G. Knopf´s Sohn GmbH & Co.KG | KWK Kohlekessel | 95233 | Helmbrechts | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde | Steinkohle | 3
SEE923485223774 | STEAG Power GmbH | Fenne MKV Gasturbine | 66333 | Völklingen | Anzeige zur endgültigen Stilllegung gem. § 13b EnWG | Mineralölprodukte | 34.9
SEE963909310185, SEE992645841813 | BEW Berliner Energie und Wärme AG | GT5/GT6 | 13353 | Berlin | Anzeige zur endgültigen Stilllegung gem. § 13b EnWG | Mineralölprodukte | 34
SEE951401550147, SEE985887784048 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Heizkraftwerk Stuttgart-Münster GT 17, GT 18 | 70376 | Stuttgart | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Mineralölprodukte | 46.7
SEE968847258773, SEE935086224739 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | HLB5,6 | 74076 | Heilbronn | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Steinkohle | 250
SEE945908806647 | STEAG Power GmbH | Herne 4 | 44653 | Herne | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Steinkohle | 460
SEE901789931854, SEE985585573104 | SWM Services GmbH | HKW GuD1, GT2, GT3 | 81371 | München | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Erdgas | 196
SEE948609940009 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | HLB7* | 74076 | Heilbronn | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Steinkohle | 778
SEE930673793902 | STEAG Power GmbH | Bergkamen A | 59192 | Bergkamen | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus | Steinkohle | 717
SEE988668060393 | Ineos Manufacturing Deutschland GmbH | O10 | 50769 | Köln | weitere geplante Stilllegungen | Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | 33.6
SEE988684097793, SEE997719859992, SEE965333653821 | BEW Berliner Energie und Wärme AG | Klingenberg | 10317 | Berlin | weitere geplante Stilllegungen | Erdgas | 164
SEE911850657996, SEE994134561226, SEE956973616802 | Currenta GmbH | Krefeld | 47812 | Krefeld | weitere geplante Stilllegungen | Steinkohle | 31.9
SEE917943562765, SEE915289541482 | Mainova AG | HKW West | 60327 | Frankfurt | weitere geplante Stilllegungen | Steinkohle | 123
SEE919134316447 | Saale Energie GmbH | Schkopau A +B | 6258 | Schkopau | weitere geplante Stilllegungen | Braunkohle | 110
SEE997526539162 | Energieservice Westfalen Weser GmbH | Kirchlengern | 32278 | Kirchlengern | weitere geplante Stilllegungen | Mineralölprodukte | 19
SEE959343099212 | Energieservice Westfalen Weser GmbH | Kirchlengern | 32278 | Kirchlengern | weitere geplante Stilllegungen | Erdgas | 83
SEE971282697380 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Altbach | 73776 | Altbach | weitere geplante Stilllegungen | Erdgas | 50
SEE962934119541 | BEW Berliner Energie und Wärme AG | Charlottenburg | 10589 | Berlin | weitere geplante Stilllegungen | Erdgas | 72
SEE981109871657 | BEW Berliner Energie und Wärme AG | Moabit | 13353 | Berlin | weitere geplante Stilllegungen | Steinkohle | 89
SEE939211785720, SEE947745452346 | OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG | Dampfgeneratorturbine 1+2 | 84489 | Burhausen | weitere geplante Stilllegungen | Erdgas | 15.6
* für HLB 7 wurde bereits eine Systemrelevanz solange ausgewiesen bis HLB 8 in Betrieb geht. Um Doppelzählungen zu vermeiden, befindet sich der Wert von 777,52 MW daher nicht mehr in der Kategorie "gesetzliche Reduzierung", sondern bei den "voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus"
|  |  | Reduktionspfad für die großen Braunkohleanlagen gem. KVBG |  |  |  | 2523
|  |  | Kohlestromvermarktungsverbot gem. KVBG aus 7. Ausschreibungsrunde |  |  |  | 279
|  |  | Anzeigen zur endgültigen Stilllegung gem. § 13b EnWG |  |  |  | 69
|  |  | voraussichtliche Stilllegungen nach Beendigung der Systemrelevanz oder nach Inbetriebnahme eines Ersatzneubaus |  |  |  | 2448
|  |  | weitere geplante Stilllegungen |  |  |  | 792
|  |  | Erwartete Stilllegungen bis 2028 |  |  |  | 6111